## Planilha Orcamentaria
A N E X O I I
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO - ISS 3% |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01
OBRA: CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA |  |  |  |  | DATA: 25/08/2025
LOCAL: RUA MARIA DE ALMEIDA, S/Nº - POVOADO DE BARRA LUIZ PEREIRA - CORDISBURGO/MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  |  |  |  | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/MG CENTRAL 04 2025 COM DESONERAÇÃO |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES | [5 empty] | BDI | 28.23%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 0X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M² | 3 | 251.17 | 322.08 | 966.24
1.2 | ED-50389 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 2 | 279568.6891 | 358490.93 | 7169.78
1.3 | ED-16349 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 3 | 1638.52 | 2101.07 | 6303.21
1.4 | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | UNID. | 1 | 1620.42 | 2077.86 | 2077.86
1.5 | ED-50276 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | UNID. | 50 | 36.53 | 46.84 | 2342
|  | TOTAL DO ITEM 01 |  |  |  |  | 18859.09
2 | ALA-001 | ALAMBRADO |  |  |  | 0 | 0
2.1 | ED-51111 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M | M³ | 10.96 | 9.07 | 11.63 | 127.46
2.2 | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | 1.06 | 564.26 | 723.55 | 766.96
2.3 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 207.0505 | 14.1 | 18.08 | 3743.47
2.4 | ED-8471 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 9.96 | 58.24 | 74.68 | 743.81
2.5 | ED-49787 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 5.09 | 750.36 | 962.19 | 4897.55
2.6 | ED-48219 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | M² | 54.14 | 149.3 | 191.45 | 10365.1 | 22986.35
2.7 | ED-48394 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "J", ESP. 14CM, (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO | M | 102 | 27.94 | 35.83 | 3654.66
2.8 | ED-9100 | ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2") | M² | 421.42 | 149.19 | 191.31 | 80621.86
2.9 | ED-26408 | PORTA PARA ALAMBRADO, COM UMA (1) FOLHA, DIMENSÃO (90X210)CM, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2"), BATENTE, DOBRADIÇAS E CADEADO COM LARGURA DE 50MM | UNI. | 2 | 937.01 | 1201.53 | 2403.06
2.10 | ED-51135 | GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 110 | 58.82 | 75.42 | 8296.2
2.11 | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 150 | 76.09 | 97.57 | 14635.5
2.12 | ED-51144 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA | M² | 213.35 | 76.33 | 97.88 | 20882.7
|  | TOTAL DO ITEM 02 |  |  |  |  | 151138.33 | 358490.93 | 7169.82
3 | PIS - 001 | PISOS
3.1 | ED-50701 | LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ 20M E QUEIMA CONTROLADA | M² | 812.75 | 1.4 | 1.8 | 1462.95
3.2 | ED-51094 | APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M² | 599.4 | 13.7 | 17.57 | 10531.46
3.3 | ED-49813 | LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | M³ | 29.97 | 188.32 | 241.48 | 7237.16
3.4 | ED-50600 | APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO | M² | 599.4 | 3.75 | 4.81 | 2883.11
3.5 | ED-50599 | LAJE DE TRANSIÇÃO E = 8 CM, FCK = 20 MPA USINADO (MECANIZADO), INCLUSIVE TELA 0,97 KG/M2 E ACABAMENTO NIVEL ZERO | M² | 599.4 | 124.75 | 159.97 | 95886.02
|  | TOTAL DO ITEM 03 |  |  |  |  | 118000.7
4 | ELE - 001 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0 | 0
4.1 | ED-20579 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 10KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UNID | 1 | 2544.42 | 3262.71 | 3262.71
4.2 | ED-49168 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UNID | 5 | 201.09 | 257.86 | 1289.3
4.3 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M | M³ | 7.45 | 71.42 | 91.58 | 682.27
4.4 | ED-49296 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 50 MM (2") | UNID | 77 | 29.94 | 38.39 | 2956.03
4.5 | ED-48998 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 320 | 18.21 | 23.35 | 7472
4.6 | ED-51121 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | M³ | 7.45 | 46.56 | 59.7 | 444.77
4.7 | ED-14182 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | UNID | 1 | 125.95 | 161.51 | 161.51
4.8 | ED-34481 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 70A | UNID | 1 | 75.26 | 96.51 | 96.51
4.9 | ED-34476 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 25A | UNID | 4 | 42.89 | 55 | 220
4.10 | ED-22383 | POSTE DE CONCRETO, ALTURA LIVRE MÍNIMA DE 9M, COM 10 REFLETORES DE LED, POTÊNCIA DE 300W CADA, INCLUSIVE FIAÇÃO, SUPORTE E FUNDAÇÃO | UNID. | 4 | 5282.93 | 6774.3 | 27097.2
|  | TOTAL DO ITEM 04 |  |  |  |  | 43682.3
5 | PINT - 001 | PINTURA |  |  |  | 0 | 0
5.1 | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M² | 205.74 | 7.41 | 9.5 | 1954.53
5.2 | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M² | 205.74 | 15.53 | 19.91 | 4096.28
5.3 | ED-48329 | PINTURA ESMALTE EM POSTES OU TUBULAÇÕES 2 DEMÃO | M | 488.24 | 9.79 | 12.55 | 6127.41
5.4 | ED-50461 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, DUAS (2) DEMÃOS | M² | 599.4 | 12.98 | 16.64 | 9974.02
5.5 | ED-50460 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM | M | 219.15 | 6.17 | 7.91 | 1733.48
5.6 | ED-9076 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | MXMES | 48 | 22 | 28.21 | 1354.08
5.7 | ED-9077 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME | M | 48 | 10.09 | 12.94 | 621.12
|  | TOTAL DO ITEM 05 |  |  |  |  | 25860.92
6 | EQP - 001 | EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
6.1 | ED-49569 | TRAVE DE FUTSAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", COMPRIMENTO 300CM, ALTURA 200CM, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO, REDE E PINTURA | UNID | 2 | 3183.87 | 4082.68 | 8165.36
6.2 | ED-49572 | POSTE DE VÔLEI OU PETECA OFICIAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", TIPO TELESCÓPICO, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO, REDE E PINTURA | CJ | 1 | 1721.94 | 2208.04 | 2208.04
6.3 | ORSE/01927 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10x10CM PARA QUADRAS DE ESPORTES | M² | 600 | 20 | 25.65 | 15390
|  | TOTAL DO ITEM 06 |  |  |  |  | 25763.4
7 | LIMP - 001 | LIMPEZA FINAL
| ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M² | 812.75 | 7.79 | 9.99 | 8119.37
|  | TOTAL DO ITEM 06 |  |  |  |  | 8119.37
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 391424.11
RJ: 44.125/D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do Prefeito
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade - SEINFRA
Superintendência de Apoio a Infra-estrutura Municipal
Diretoria de Apoio Técnico
Secretaria de Estado de Governo - SEGOV- MG
Internet: www.governo.gov.br / E-mail: dat@governo.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3915-0855 - Fax: (31) 3915-0769
Sede: Avenida Papa João Paulo II nº 4001 - Edifício Gerais- 1° andar - Bairro Serra Verde - CEP 31630-901 - Belo Horizonte - MG

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
A N E X O I I I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO - ISS 3% |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 391424.11 |  |  | DATA: 25/08/2025
OBRA: CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA |  |  | LOCAL: RUA MARIA DE ALMEIDA, S/Nº - POVOADO DE BARRA LUIZ PEREIRA - CORDISBURGO/MG |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 03 MESES
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 4.818% | MÊS 1: 100%
|  |  | Financeiro | 18859.09 | 18859.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ALA-001 | ALAMBRADO | Físico % | 38.61% | MÊS 1: 80%; MÊS 2: 20%
|  |  | Financeiro | 151138.33 | 120910.664 | 30227.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151138.33
3 | PIS-001 | PISOS | Físico % | 30.15% | MÊS 1: 10%; MÊS 2: 90%
|  |  | Financeiro | 118000.7 | 11800.07 | 106200.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118000.7
4 | ELE - 001 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico % | 11.16% | MÊS 1: 20%; MÊS 2: 20%; MÊS 3: 60%
|  |  | Financeiro | 43682.3 | 8736.46 | 8736.46 | 26209.38 | 0 | 0 | 0
5 | PINT-001 | PINTURA | Físico % | 6.607% | MÊS 3: 100%
|  |  | Financeiro | 25860.92 | 0 | 0 | 25860.92 | 0 | 0 | 0
6 | EQP-001 | EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS | Físico % | 6.582% | MÊS 3: 100%
|  |  | Financeiro | 25763.4 | 0 | 0 | 25763.4 | 0 | 0 | 0
7 | LIMP - 001 | LIMPEZA FINAL | Físico % | 2.074% | MÊS 3: 100%
|  |  | Financeiro | 8119.37 | 0 | 0 | 8119.37 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 40.95% | 37.09% | 21.96% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 391424.11 | 160306.284 | 145164.756 | 85953.07 | 0 | 0 | 0 | 391424.11
|  |  |  | RJ:44.125/D | MÊS 3: Observações:
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendência de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico
Secretaria de Estado de Governo - SEgov - MG
Internet: www.governo.mg.gov.br / E-mail: dat@governo.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3239-0855 - Fax: (31) 3239-0056
Sede: Avenida Papa João Paulo II nº 4001 - Edifício Gerais- 1° andar - Bairro Serra Verde - CEP 31630-901 - Belo Horizonte - MG

## Elétrica
4 | ELE - 001 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1 | ED-20579 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 10KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UNID | EXISTENTE
4.2 | ED-49168 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UNID | 5
4.3 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M | M³ | 5.85
4.4 | ED-49296 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 50 MM (2") | UNID | 55.5
4.5 | ED-48998 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 234
4.6 | ED-48992 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 04 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 84
4.7 | ED-51121 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | M³ | 6.04
4.8 | ED-49499 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | UNID | 1
4.9 | ED-49246 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 70A | UNID | 1
4.10 | ED-49240 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 25A | UNID | 4
4.11 | ED-49496 | PROJETOR EXTERNO PARA LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO , DE IODETO METÁLICO OU DE SÓDIO, COM ÂNGULO REGULÁVEL, COM ALOJAMENTO PARA REATOR, COMPLETO | UNID | 12